## OBRA L
ANEXO No. 2-1 - CANTIDADES A COTIZAR - ADECUACIONES
LA PREVISORA S.A. Compañía de Seguros
REPARACIONES LOCATIVAS PARA LAS OFICINAS DE VICEPRESIDENCIA DE INDEMNIZACIONES Y SUCURSAL ESTATAL UBICADAS EN EL PISO 2, DE LA CALLE 57 No.8 A- 05, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
CAPITULO I
DM
| Ítem | Descripción | Un | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Parcial | Vr. Total
| 1 | Traslado personal
| 1.001 | Realizar las reparaciones locativas necesarias de las oficinas tomadas en arriendo. Estas actividades se refieren entre otras, a: resanes de piso, aplicación de pintura, montaje de persianas (las cuales se lleva de La Previsora), pegue y lavado de tapetes (10m2), ajuste del piso falso del centro de cableado ( 10 m2), desmonte de divisiones de drywall y montaje de esta, creación de espacios cerrados entre otros, lo anterior está sujeto al planteamiento de distribución para las oficinas que presente El Proveedor, aseo general y retiro de escombros. Es importante que al realizar la distribución de las oficinas se debe tener en cuenta un espacio cerrado para Gerente, puestos de trabajo de acuerdo con lo establecido con la ARL, circulaciones claras, área para archivo. área de impresoras y área para centro de cableado (ya establecida). | gl | 1
| 1.002 | Suministro, manipulación y traslado de caja (40x40x40 cm). Es responsabilidad del proveedor realizar las siguiente actividad. Así: a) Suministrar las cajas pa cada funcionaro que se va atrasladar para que empaque sus pertenencias.( Actividad que será realizada por cada uno de ellos). B) Embalaje del archivo de gestión y papelería, actividad que la desarrollara El Proveedor en coordinación con el Supervisor. La totalidad de las cajas deben estar debidamente selladas e identificadas para que El Proveedor las traslade, desde Calle 57 No.8 B - 05, piso 2, a las oficinas tomadas en arriendo las cuales están ubicadas en la Calle 59ª Bis No. 5 - 53,oficina No.406, en la ciudad de Bogotá. | un | 100
| 1.003 | Una vez finalizados las adecuaciones del piso 2 de La Previsora S.A, se debe realizar la siguiente actividad: El proveedor debe empacar,sellar y trasladar la papelería, archivo y elementos personales, para lo cual debe suministrar las cajas suficientes. traslado desde Calle 59ª Bis No. 5 - 53, oficina No.406, hasta Calle 57 No.8 B - 05, piso 2, en la ciudad de Bogotá. Para lo cual se debe suministrar caja de (40x40x40 cm), Aproximadamente 100 cajas .(actividad que se va a realizar en dos tiempos). | gl | 1
| 1.004 | Suministro, embalaje y traslado de cajas de 40x40x40 cm para empaque elementos personales, papelería y archivo, marcación, sellado, traslados dentro de las mismas oficinas que se van adecuar en el piso 2 de La Previsora. Actividad que se debe ejecutar al inicio de las adecuaciones del ALA - A . Esta actividad se va realizar al inicio de las obras y al finalizar estas adecuaciones. Elproveedor debe velar que estas cajas sean reutilizadas las mismas en las dos etapas. | un | 120
| 1.005 | Desconexión, embalaje, marcación, sellado, traslado, desembalaje y conexión de equipos de cómputo, teléfonos, impresoras, fotocopiadoras, televisores, escáner. Actividad que se desarrollara al inicio de las adecuaciones y a la entrega de estas. Desde la Calle 57 No.8 B - 05, piso 2, a las oficinas tomadas en arriendo las cuales están ubicadas en la Calle 59ª Bis No. 5 - 53,oficina No.406, en la ciudad de Bogotá. Las cantidades serán acordes al numero de puestos de trabajo en el local tomada en arriendo.Actividad que se debe realizar dos veces al inicio de los trabajos y al finalizar (a la entrega de las oficinas tomadas en arriendo). El proveedor debe suministras traasporte, cajas, papel de burbuja, cintas , marcadores y demás elementos que se requieran para para la correcta manipulación de los equipos. El proveedor es el responsable de savalguardar estos elementos, para lo cual La Previsora hara entrega de estos y los recibira en el sitio de su destino. | gl | 1
| 1.006 | Desconexión, embalaje, marcación, sellado, traslado, desembalaje y conexión de equipos de cómputo, teléfonos, impresoras, fotocopiadoras, televisores, escáner. Actividad que se desarrollara en al inicio de las adecuaciones del ALA y a la entrega de estas. Actividad que se debe ejecutar al inicio de las adecuaciones del ALA - A y al finalizar estas adecuaciones. Las cantidades de equipos serán acorde al numero de puestos de trabajo de estos espacios.El proveedor debe suministras trasporte, cajas, papel de burbuja, cintas , marcadores y demás elementos que se requieran para para la correcta manipulación de los equipos. El proveedor es el responsable de savalguardar estos elementos, para lo cual La Previsora hara entrega de estos y los recibira en el sitio de su destino. | gl | 1
| 1.007 | Aseo final y retiro de sobrantes de oficinas tomadas en arriendo para entrega a su propietario. | m2 | 275
| 2 | Adecuación locales primer piso - Adecuación para Centro Medico (local 36) y Archivo (local 42)
| 2.001 | Desmonte, embalaje, traslado de archivo, puestos de trabajo, sillas, euipos y estantes existentes de los locales No.36 y42, al cuarto nivel del parqueadero las palmas. Ubicado en la calle 57 No. 9 - 49 ,en la ciudad de Bogotá. Se cuenta con 30 estantes los cuales contienen Az y carpetas. Una vez terminada la adecuación se deben instalar la estantería en el local 36 y trasladar, desembalar el archivo y aconodarlo nuevamente en los estantes. de igual manera se deben trasladar y armar los puestos de trabajo , sillas y equipos en el local 42. | gl | 1
| 2.002 | Retiro de enchape en muro y pisos en los locales (36). Área aproximada 120m2. Incluye guardaescoba. | gl | 1
| 2.003 | Desmonte de aparatos sanitarios y accesorios en los dos baños existente en los locales (36 y 42). Total dos lavamanos pedestal y dos sanitarios. | gl | 1
| 2.004 | Desmonte de división de aluminio y vidrio, incluye puertas,. Actividad que se debe realizar en los dos locales | gl | 1
| 2.005 | Aplicación de pañete y estuco. Incluye filos y dilataciones. Aproximadamente 25 m2 | gl | 1
| 2.006 | Elaboración de muro en Drywall recto 12 cms empastado, incluye aislamiento acústico interior, pintura en vinilo tipo tres manos. | m2 | 47.52
| 2.007 | Suministro e instalación de división en vidrio templado 8 mm con marco en aluminio, incluye película, refuerzos internos de soporte | m2 | 6.82
| 2.008 | Resane y aplicación de pintura en muro y cielo rasos, vinilo tipo 1 ( anti hongos), se deben aplicar las manos que se requieran hasta que las superficies queden totalmente uniformes, actividad que se desarrolla en los locales 36 y 42. | m2 | 231
| 2.009 | Suministro e instalación de puerta (1.10x2.30) en vidrio templado 10 mm de pivote con manijas en acero natural y cerradura, incluye película decorativa y bisagra de piso | un | 1
| 2.01 | Puerta en madera forradas en melamina con marco y cerradura. Se debe presentar diseño). | un | 2
| 2.011 | Desmonte cielo raso existente en el área de los baños y suministro de cielo raso en drywall, con dilatación z, incluye perfores para lámparas. | m2 | 10
| 2.012 | Enchape cerámico muro formato 30 x 45, acabado brillante, color blanco, estilo neutro | m2 | 21.912
| 2.013 | Suministro e instalación de piso porcelanato de 0.60x0.60, incluye cortes, boquilla y pegante. Se debe incluir el guardaescoba en el mismo material h=0,10cm el cual debe estar rematado con win. | m2 | 10
| 2.014 | Piso vinilo Tile tipo madera 92 x 18, espesor total de 3 mm, tableta heterogénea, capa protectora de 0,5 mm | m2 | 42
| 2.015 | Media caña en vinilo (Guardaescoba) h= 0.10cm | ml | 33.732
| 2.016 | Suministro e instalación de mueble flotado L=0,70 incluye lavamanos, mesón (granito negro) y grifería de push o similar | un | 2
| 2.017 | Sanitario blanco similar a los que se instalaran en el resto del proyecto. | un | 2
| 2.018 | Accesorios x 4 piezas cromado | un | 2
| 2.019 | Suministro e instalación de lámparas leed de 1.20x 0.30, descolgadas mediante guayas. | un | 10
| 2.02 | Espejo pulido brillante flotado 4 mm | m2 | 3
| 2.021 | Suministro e instalación de lámparas leed de incrustar para el área de baños. | un | 4
| 2.022 | Suministro e instalación de extractores para baños (incluye infraestructura). Se requiere que sea independiente al encendido de la iluminación. | un | 2
| 2.023 | Suministro e instalación de mueble en madera enchapado en formica f8 por todas sus caras, soportado en tubos de acero, debe incluir manijas y cerraduras. Este debe permitir el almacenamiento de historias clínicas y medicamentos. Longitud aproximada 2 mts y h:1.80. Presentar diseño antes de enviar a fabricación. | un | 1
| 2.024 | Retiro, empaque y disposición final de escombros y residuos | gl | 1
| 2.025 | Retiro de montante de vidrio en fachada, el cual se debe reponer por una persiana en aluminio anodizado que permita la ventilación. | gl | 2
| 2.026 | Retiro de peliculas de las fachada, las cuales se deben decorar con cinta vinica que contengan la inmagen corporativa. | gl | 2
| 2.027 | Aseo final de obra local consultorio y archivo | gl | 1
| 3 | Adecuaciones Piso 9 Casa Matriz
| 3.001 | Desmonte, reubicación y reinstalación de mobiliario existente para ejecutar obras de retiro alfombra, afinado de piso e instalación de alfombra nueva. | gl | 1
| 3.002 | Retiro alfombra | m2 | 324.108
| 3.003 | Demolición enchape piso cerámico/porcelanato piso | m2 | 23.556
| 3.004 | Demolición guardaescoba en madera o cerámico | ml | 241.968
| 3.005 | Afinado piso h=<0.01 m en mortero 1:3 con arena de pozo | m2 | 347.66
| 3.006 | Suministro e instalación piso en PVC tipo Clik ancho tableta 150 mm x longitud 1220 mm espesor 4,00 mm, espesor total de capa protectora 0.5 mm. | m2 | 51.708
| 3.007 | Alfombra modular 1 mt x 50 cm, Tipo de Hilo 100% Nylon 6.6, Base Acojinada y 100% libre de PVC, Reducción Ruido 0.25, Calificación TARR (Texture Appearance Retention Rating)Severo a través del teste ASTM D5252 con resultado =>3.5, Densidad Media6541, Onzaje=> 15 oz/y2 (509 g/mt2), | m2 | 310
| 3.008 | Instalación alfombra modular, incluye pegante | m2 | 310
| 3.009 | Guardaescoba MDF h = 10 - 12 cm pintado | ml | 242
| 3.01 | Pintura de muro vinilo tipo 1 tres manos | m2 | 490
| 3.011 | Pintura en cielo raso vinilo tipo 1 | m2 | 400
| 3.012 | Adecuación de puertas y marcos para la instalación de pisos. Para lo cual se deben desmortar . ( 4 dobles, 1 corrediza y 10 sencillas) | und | 15
| 3.013 | Pintura de puertas | und | 15
| 3.014 | Aplicación de pintura a las puertas ventanas por todas sus caras | und | 6
| 3.015 | Aplicación de pintura y mantenimiento general al mueble empotrado en el hall de la secretarias | glb | 1
| 3.016 | Mantenimiento(ajuste de puertas y aplicación de pintura) al mueble instaldo en el antepecho de hall del piso. | glb | 1
| 3.017 | Aseo final de obras | m2 | 356
| 3.018 | Retiro de sobrantes de obra en camioneta LUV | vj | 6
| 4 | Adecuaciones Vicepresidencia de Indemnizaciones y Sucursal Estatal - Piso 2
| 4.1 | Preliminares
| 4.101 | Protección zonas comunes : Zonas de descargue, y transito material y personal de obra | gl | 1
| 4.102 | Cerramiento provisional en drywall piso techo incluye aislamiento acústico, tela atrapa mugre para dividir ala A y ala B | m2 | 40.824
| 4.103 | Instalación baños temporales portátiles 3 unidades por tres meses. | gl | 1
| 4.104 | Campamento para deposito en sótano | gl | 1
| 4.105 | Deposito Escombrera en sótano | gl | 1
| 4.106 | Campamento de obra en piso 2 | gl | 1
| 4.107 | Localización y replanteo del proyecto | gl | 1
| 4.2 | Demoliciones y desmontes
| 4.21 | Desmontes, cargue y retiro de :
| 4.211 | Puerta madera sencilla | un | 18
| 4.212 | Puerta madera doble hoja | un | 3
| 4.213 | Puerta vidrio templado sencilla | un | 2
| 4.214 | Puerta vidrio templado doble hoja | un | 4
| 4.215 | Fachadas interiores vidrio templado | m2 | 15.21
| 4.216 | División en panel de aluminio y vidrio | m2 | 270.7267
| 4.217 | Alfombra piso | m2 | 1781
| 4.218 | Cielo raso drywall | m2 | 209.484
| 4.219 | Desmonte, cargue y retiro divisiones de baño en lámina | m2 | 48.4488
| 4.22 | Aparatos sanitarios | un | 33
| 4.221 | Mesón en granito | ml | 20.316
| 4.222 | Espejos | un | 8
| 4.223 | Persianas | m2 | 504.1891
| 4.224 | Cenefa perimetral en madera ventanas sobre placa | ml | 143.064
| 4.225 | Recubrimiento en madera sobre antepechos ventanas | ml | 31.392
| 4.226 | Desmonte de recubrimiento en dry wall sobre antepechos ventanas | ml | 104.856
| 4.227 | Desmonte refuerzo metálico de soporte divisiones en panel de aluminio y vidrio | ml | 79.392
| 4.228 | Desmonte mueble alto y bajo de cafetería incluye mesón y lavaplatos | un | 2
| 4.229 | Desmonte estructura tubular metálica sobre hall de circulación | ml | 128.52
| 4.23 | Cielo raso inclinado en madera tirplex | m2 | 1964.04
| 4.231 | Desmonte ascensor de documentos | un | 1
| 4.232 | Desmonte ventaneria alta fachada posterior | m2 | 112.7616
| 4.233 | Desmonte de película existente sobre ventanas fachada principal | m2 | 504.1891
| 4.3 | Demoliciones
| 4.301 | Demolición, cargue y retiro enchape cerámico/porcelanato muro | m2 | 269.232
| 4.302 | Demolición, cargue y retiro enchape piso cerámico/porcelanato piso | m2 | 316.092
| 4.303 | Demolición, cargue y retiro piso en madera laminada Ascensor | m2 | 38.724
| 4.304 | Demolición, cargue y retiro guardaescoba en madera o cerámico | ml | 845.436
| 4.305 | Desmonte, cargue y retiro muro drywall dos caras | m2 | 102.72
| 4.306 | Demolición, cargue y retiro muro en bloque e = 15 a e= 20 | m2 | 1001.418
| 4.307 | Demolición sobrepiso en concreto H=0,17cm, incluye retiro de tubería hidrosanitaria | m2 | 9.132
| 4.308 | Demolición Mortero de piso | m2 | 316.092
| 4.309 | Regata en piso para instalación de tubería eléctrica 4 de 1" ancho 10 cm profundidad 4 cm | ml | 200
| 4.31 | Regata en muro para instalación de tubería eléctrica 4 de 1" ancho 10 cm profundidad 4 cm | ml | 85.6
| 4.4 | Inst. hidro-sanitarias
| 4.41 | Acometidas
| 4.411 | Pase placa / muros d=4" | un | 13
| 4.412 | Pase placa / muros d=2" | un | 17
| 4.413 | Taponamiento y cancelación de puntos hidráulicos y sanitarios existentes | un | 37
| 4.414 | Anclajes a techo soporte de tubería | un | 120
| 4.42 | Red Interna Agua Fría
| 4.421 | Conexión a red hidráulica existente | un | 6
| 4.422 | Tubería presión 1/2" pvcp incluye accesorios | ml | 117
| 4.423 | Registro bola de 1/2" | un | 10
| 4.43 | Punto Hidráulico Agua Fría
| 4.431 | Punto AF presión 1/2" pvcp | un | 35
| 4.44 | Red Sanitaria
| 4.441 | Conexión a red sanitaria existente | un | 10
| 4.442 | Tubería sanitaria 4" pvcs incluye accesorios | ml | 37
| 4.443 | Tubería sanitaria 2" pvcs incluye accesorios | ml | 75
| 4.45 | Red de Ventilación y Re ventilación
| 4.451 | Tubería ventilación 3" pvcll incluye accesorios | ml | 22.1173
| 4.46 | Puntos Sanitarios
| 4.461 | Punto sanitario 4" pvcs | un | 13
| 4.462 | Punto sanitario 2" pvcs | un | 29
| 4.5 | Muros
| 4.51 | Muros en seco
| 4.511 | Muro en Drywall recto 12 cms empastado: Drywall1/2" + perfil base 9 (9cm) + Drywall 1/2" , incluye Dilatación plástica z | m2 | 593.604
| 4.512 | Muro dry wall recto una cara empastado: perfil base 9 (9cm) + Drywall 1/2", incluye Dilatación plástica z | m2 | 165.048
| 4.513 | Muro en lamina WR recto 12 cms empastado (Resistente a la humedad): Lamina WR 1/2" + perfil base 9 (9cm) + Lamina WR 1/2", incluye Dilatación plástica z | m2 | 118.716
| 4.514 | Muro en lamina WR recto piso techo empastado una cara (Resistente a la humedad): perfil base 9 (9cm) + Lamina WR 1/2", incluye Dilatación plástica z | m2 | 25.608
| 4.515 | Muro en Superboard 8 mm empastado: Superboard 8 mm + perfil base 9 (9cm) + Superboard 8 mm, incluye Dilatación plástica z | m2 | 81.3
| 4.516 | Recubrimiento en Superboard 8 mm sobre antepecho ventanas | ml | 247.92
| 4.517 | Reengruse en dry wall una cara para instalaciones técnicas: perfil base 9 (9cm) + Drywall 1/2", incluye Dilatación plástica z | m2 | 89.0406
| 4.518 | Apertura de huecos "pases" y resanes sobre muro en drywall por proyección de infraestructura eléctrica y de Aire acondicionado | gl | 1
| 4.519 | Tapas drywall verticales a<0.30: Drywall1/2" + perfil base 9 (9cm) | ml | 215.28
| 4.52 | Refuerzos internos madera 4 x 8 cm anclados para soporte marco puertas y tableros en vidrio | ml | 206.04
| 4.521 | Pedestal en concreto 100 x 100 x 500 para soporte de tubular estructural pórtico fachada | un | 18
| 4.522 | Tubo estructural grado G .50 HR 100 x 100 calibre 12 e=2.5 mm para pórtico fachadas interiores en vidrio | ml | 102.336
| 4.523 | Lamina interna en mdf 1,5 cm a=1,20m h=2,25 para soporte de TV | un | 17
| 4.52 | Aislamiento
| 4.521 | Aislamiento fibra de vidrio ref: frescasa e = 2 1/2" sin papel muro | m2 | 488.328
| 4.53 | Pañetes
| 4.531 | Resane de muros mortero 1:4 e=0.01 m mezclado en obra | m2 | 153.7152
| 4.6 | Pisos bases
| 4.61 | Pisos en mortero
| 4.611 | Alistado de piso h= < 0.05 m mortero 1:3 con material "área demoliciones" | m2 | 317
| 4.612 | Afinado piso h=<0.01 m en mortero 1:3 con arena de pozo | m2 | 874
| 4.613 | Reparación de piso h=<0.05 m en mortero 1:3 en las áreas que se encuentren deterioradas | m2 | 583
| 4.7 | Cielos rasos
| 4.71 | Cielo raso en drywall
| 4.711 | Cielo raso drywall plano empastado: Lamina Drywall1/2" + perfil base, incluye Dilatación plástica en z y huecos para luminarias | m2 | 870
| 4.712 | Cielo raso drywall Plano con inclinación de placa existente empastado: Lamina Drywall1/2" + perfil base para cubrir placa existente, incluye Dilatación plástica en z | m2 | 1525
| 4.712 | Dintel drywall a<0.40 m h<0.40 m empastado: Lamina Drywall 1/2" + Perfil base + Lamina Drywall 1/2" | ml | 80
| 4.713 | Sobre Muro en Drywall 12 cms para conformar dintel entre vidrieras y placa: Lamina Drywall1/2" + perfil base 9 (9cm) + Drywall 1/2" H= 1.10 | m2 | 96
| 4.713 | Cajas de inspección en drywall 0.30 x 0.30 m, incluye marco en aluminio | un | 17
| 4.714 | Tapa recta cielo raso drywall a<0.40 m empastado: Lamina de yeso standard 1/2 + perfil base | ml | 1289.86
| 4.714 | Refuerzos internos madera 4 x 8 cm fachadas en vidrio | ml | 37.524
| 4.715 | Refuerzos internos metálicos C.R. perfil 4 x 8 cm puertas | ml | 38.352
| 4.715 | Tubo estructural grado G .50 HR 80 x 40 calibre 16 e 1.5 mm para soporte de cielo raso en drywall interior oficinas cerradas | ml | 559.368
| 4.72 | Aislamiento
| 4.721 | Aislamiento fibra de vidrio ref : frescasa e = 2 1/2" sin papel cielo raso | m2 | 893.256
| 4.8 | Acabados Pisos y Muros
| 4.81 | Porcelánicos
| 4.811 | Suministro e instalación de piso porcelanato formato 60 x 120, acabado pulido, color blanco, estilo marmolizado, trafico comercial bajo, rectificado, incluye pegante y boquilla "Recepción, Acceso escalera de emergencia ALA A" | m2 | 155
| 4.812 | Suministro e instalación de guardaescoba porcelanato h = 0.10 m, acabado pulido, color blanco, incluye pegante y boquilla "Recepción, Acceso escalera de emergencia ALA A" | ml | 94
| 4.82 | Alfombras y Tapetes
| 4.821 | Alfombra modular Base - 1 mt x 50 cm, Tipo de Hilo 100% Nylon 6.6, Base Acojinada y 100% libre de PVC, Reducción Ruido 0.25, Calificación TARR (Texture Appearance Retention Rating)Severo a través del teste ASTM D5252 con resultado =>3.5, Densidad Media6541, Onzaje=> 15 oz/y2 (509 g/mt2), | m2 | 1200
| 4.822 | Alfombra modular Acentos1 - 50 cm x 50 cm, Tipo de Hilo 100% Nylon 6.6, Base Acojinada y 100% libre de PVC, Reducción Ruido 0.25, Calificación TARR (Texture Appearance Retention Rating)Severo a través del teste ASTM D5252 con resultado =>3.5, Densidad Media6541, Onzaje=> 15 oz/y2 (509 g/mt2), | m2 | 15
| 4.823 | Alfombra modular Acentos2 - 50 x 50 Tipo de Hilo 100% Nylon 6.6, Base Acojinada y 100% libre de PVC, Reducción Ruido 0.25, Calificación TARR (Texture Appearance Retention Rating)Severo a través del teste ASTM D5252 con resultado =>3.5, Densidad Media6541, Onzaje=> 15 oz/y2 (509 g/mt2), | m2 | 320
| 4.824 | Instalación alfombra modular, incluye pegante | m2 | 1535
| 4.83 | Cauchos y Vinilos
| 4.831 | Suministro e instalación piso vinilo Tile tipo madera 92 x 18, espesor total de 3 mm, tableta heterogénea, capa protectora de 0,5 mm, incluye pegante y mastico "Coffee, Salas de gestores" | m2 | 61.644
| 4.832 | Suministro e instalación de piso en caucho Toperol negro "Círculos", incluye pegante y mastico, "Archivos, insumos, monta carga" | m2 | 60.804
| 4.833 | Suministro e instalación de guardaescoba en caucho "Archivos, insumos, monta carga" | m2 | 55.224
| 4.834 | Suministro e instalación de piso antiestático en rollo homogéneo, clasificación 34-43, espesor 2 mm, incluye pegante y mastico, "Centro de cableado," | m2 | 40.356
| 4.835 | Suministro e instalación Mediacaña en PVC "Centro de cableado, salón lactancia" | ml | 64.788
| 4.836 | Pirlan de remate en aluminio para unión de pisos | ml | 41.364
| 4.84 | Madera
| 4.841 | Suministro e instalación de guardaescoba MDF h = 10 - 12 cm pintado | ml | 746.472
| 4.842 | Suministro e instalación piso en PVC tipo Clik ancho tableta 150 mm x longitud 1220 mm espesor 4,00 mm, espesor total de capa protectora 0.5 mm. Casa matriz piso 9 | m2 | 120
| 4.843 | Suministro e instalación piso deck, remate escalera de emergencia. | m2 | 25
| 4.85 | Otros
| 4.851 | Protección acabados pisos con plástico y cartón | m2 | 2001.084
| 4.852 | Impresión digital en látex sobre vinilo Premium "Muro" | m2 | 99.84
| 4.853 | Impresión digital en látex sobre vinilo Premium "Muebles" | m2 | 41.988
| 4.854 | Pintura PVA para vinilo impreso Muro | m2 | 99.84
| 4.9 | Pintura
| 4.91 | Pintura Interior
| 4.911 | Estuco metro cuadrado resane muros | m2 | 147.3104
| 4.912 | Pintura de muro vinilo tipo 1 tres manos | m2 | 2464.703
| 4.92 | Cielo rasos
| 4.921 | Estuco metro cuadrado resane placa | m2 | 56.7525
| 4.922 | Pintura en cielo raso vinilo tipo 1 | m2 | 2430.8585
| 5 | Baños
| 5.1 | Enchapes
| 5.101 | Suministro e instalación piso porcelanato formato 60 x 60, acabado mate, color gris, estilo marmolizado, trafico comercial medio, no rectificado, incluye pegante y boquilla | m2 | 59.316
| 5.102 | Suministro e instalación guardaescoba porcelanato h = 0.10 m, acabado mate, color gris, incluye pegante y boquilla | ml | 44.796
| 5.103 | Suministro e instalación Muro cerámico formato 30 x 45, acabado brillante, color blanco, estilo neutro, incluye pegante y boquilla, para zonas húmedas (sanitarios y lavamanos). | m2 | 99.792
| 5.11 | Muebles y Aparatos
| 5.111 | Mesón en mármol negro san gabriel con salpicadero conformando poceta para lavamanos baños damas y caballeros en las dos alas | ml | 13.2
| 5.112 | Mesón en mármol negro san gabriel con salpicadero baños privados. | ml | 1.44
| 5.113 | Mueble baño en melamina suspendido d= 0.70 m x 0.65 m x h=0-50 m (baños privados). | un | 2
| 5.114 | Suministro e instalación grifería lavamanos de sensor electrónica cromada pico alto, corriente alterna 110 V o 4 baterías AA, diámetro de acometida de 1/2" | un | 14
| 5.115 | Suministro e instalación sanitario antibacterial alongado blanco entrada posterior consumo de agua 1.28 gpf (4.85 lpf), con válvula dúplex electrónica cromado, asiento sanitario institucional forte | un | 10
| 5.116 | Suministro e instalación orinal de alta eficiencia, ahorrador de agua 1 litro por descarga 0,25 galones, Diseño moderno con geometría de pozo diseñada para evitar salpiques, Sifón oculto integrado en porcelana, material porcelana vitrificada, con sensor integrado | un | 4
| 5.117 | Suministro e instalación sanitario alongado ADA para personas con discapacidad blanco entrada posterior consumo de agua 1.28 gpf (4.85 lpf), con válvula dúplex electrónica, asiento sanitario institucional forte | un | 2
| 5.118 | Refuerzos internos metálicos C.R. perfil 4 x 8 cm soporte divisiones baño y orinal | ml | 24
| 5.119 | Refuerzo metálico para soporte de mesón lavamanos | ml | 13.2
| 5.12 | Refuerzo interno en madera para soporte de aparatos sanitarios | un | 10
| 5.121 | Extractor helicoidal HCM225-1800RPM-110W-530 CFM, incluye toda la infraestructura y tubería para su correcto funcionamiento | un | 11
| 5.12 | Espejos y Divisiones
| 5.121 | Espejo pulido brillante flotado 4 mm | m2 | 15.6948
| 5.122 | Divisiones de baño y orinal en acabado solido fenólico 12.7 mm línea Leeder M1 elemental color de línea Alumina y/o Almendra, con altura de 150 cm y arrastre de 30 cm, división orinales marca Modumex, línea LEEDER, en acabado HPL de 12.5 mm de espesor | m2 | 49.5
| 5.13 | Accesorios
| 5.131 | Suministro e instalación - Secadores de manos Machflow® MANOS LIBRES – SENSOR AUTOMÁTICOS. - Velocidad máxima aire: 325 Km/h. - Disponible en COLOR BLANCO o ACERO INOXIDABLE. - Carcasa en una pieza sin soldaduras. Sujeta a la base mediante 2 tornillos. - Base en ABS técnico ignífugo. Incorpora silentblocks para amortiguar las vibraciones mecánicas. - Bajo consumo de energía. - Desconexión automática transcurridos 60 seg. de uso continuado. - Potencia de motor regulable, permitiendo ajustar el consumo eléctrico. - Sensor de detección electrónico, por IR, distancia de detección ajustable 5-25cm. - Ideal para lugares de ALTO TRAFICO. - Voltaje universal 100 - 240 V MULTIVOLTAJE. - Tiempo de secado 10 - 15 segundos. AC-M09AC | un | 4
| 5.132 | Suministro e instalación dispensador para jabón líquido para instalar en pared con tornillos escondidos, cuerpo en acero inoxidable satinado, botón pulsador en A.B.S. resistente, capacidad 1.2 litros, ventanilla de recarga superior con llave, nivel de jabón, push frontal. Import | un | 8
| 5.133 | Suministro e instalación dispensador de toallas papel de 1-2 paquetes Fabricado en acero inoxidable con acabado satinado arquitectónico. Montaje de superficie. Dispensa 400 - 600 toallas plegadas en C. Cerradura con pestillo y bisagra inferior. Indicador de recarga en el frente del gabinete. Medidas de la unidad: 265 mm a x 330 mm h x 120 mm p. Marca LOSDI. | un | 5
| 5.134 | Suministro e instalación protector portarrollo de papel con montaje de superficie, con llave, para rollo extra grande (200 – 400 mts). Acero inoxidable con acabado satinado. La puerta se abre hacia abajo para reabastecer el rollo de papel y está sujeta mediante una cerradura con pestillo. Sostiene un rollo de papel interno (de hasta 254 mm (10”) de diámetro) de al menos 1 38 mm (1/2”) o 54 mm (2 1/8”) de diámetro. La ranura indicadora de reabastecimiento indica el nivel de papel. Dimensiones: 275 mm a x 275 mm h x 121 mm p. Marca BRADLEY. | un | 12
| 5.135 | Suministro e instalación Barra de seguridad para discapacitados de 45 cms | un | 2
| 5.136 | Percha sencilla en acero inox. de sobreponer a la pared | un | 11
| 5.137 | Accesorios x 4 piezas cromado | un | 2
| 5.138 | Instalación accesorios baño C / U (Incrustaciones baño) | un | 25
| 6 | Cocineta, aseo
| 6.1 | Enchapes
| 6.1001 | Suministro e instalación piso porcelanato formato 60 x 60, acabado mate, color gris, estilo marmolizado, trafico comercial medio, no rectificado, incluye boquilla y pegante. | m2 | 12
| 6.1011 | Suministro e instalación guardaescoba porcelanato h = 0.10 m, acabado mate, color gris, incluye pegante y boquilla | ml | 20
| 6.1021 | Salpicadero en vidrio templado incoloro 6 mm, incluye apertura de caja para tomas eléctricas | m2 | 3.6864
| 6.11 | Muebles y Aparatos
| 6.1101 | Suministro e instalación de mueble bajo y mueble alto cafetería exterior en formica interior en madecor blanco L=2.56 , incluye zócalo en acero inx. | un | 1
| 6.1111 | Mesón en Granito Negro San Gabriel con salpicadero L=2.80, incluye hueco brillado para lavaplatos | un | 1
| 6.1121 | Lavaplatos sencillo sobreponer 59x44x15 en acero inoxidable 304 y grifería monocontrol | un | 1
| 6.1131 | Poceta de aseo elaborada en mampostería enchapada en cerámica, incluye 3 entrepaños y puertas en melamina L=1,76 H= 2,60 | gl | 2
| 6.1141 | Extractor helicoidal HCM225-1800RPM-110W-530 CFM, incluye toda la infraestructura y tubería para su funcionamiento | un | 1
| 6.2 | Salón lactancia
| 6.201 | Suministro e instalación piso vinilo Tile tipo madera 92 x 18, espesor total de 3 mm, tableta heterogénea, capa protectora de 0,5 mm, incluye pegante y mastico | m2 | 20.928
| 6.202 | Mesón en mármol negro absoluto con salpicadero, incluye hueco para lavamanos | ml | 1.92
| 6.203 | Suministro e instalación lavamanos de Incrustar de 19 1/4" x 16 3/8" (49 cm x 41.5 cm), Pozo de 15 1/2" x 10 5/8" (39.5 cm x 27 cm) de longitud, material porcelana sanitaria | un | 1
| 6.204 | Suministro e instalación Grifería de pusch cromada | un | 1
| 6.21 | Carpintería de madera
| 6.211 | Puerta en melamina con marco y cerradura | un | 17
| 6.212 | Tope cilindro puerta en acero inox. | un | 17
| 6.212 | Enchape en formica sobre MDF e= 9 MM, para instalar sobre pórticos en tubo estructural, fachadas interiores en vidrio | ml | 363.168
| 6.22 | Carpintería metálica
| 6.221 | Limpieza, Mantenimiento y cambio de piezas que se requieran "manijas" para ventanas fachada principal | m2 | 504.1891
| 6.222 | Esquinero para muro en Angulo en aluminio 1 1/2" 1/8, instalado con chazo plástico, tornillo y pegante, pintado, sobre recubrimiento en superboard antepecho ventanas | ml | 104.856
| 6.223 | Limpieza y pintura de la estructura metalica existente en el pasillo. | gl | 1
| 6.23 | Puntos fijos
| 6.231 | Mantenimiento y pintura de pasos escalera puntos fijos , incluye cambio de cinta antideslizante | un | 44
| 6.231 | Mantenimiento y pintura de baranda en madera existente de los dos puntos fijos | gl | 1
| 6.232 | Cambio de techo existente en madera de los dos puntos fijos por cielo raso en dry wall, incluye pintura | m2 | 14.568
| 6.233 | Pintura de estructura metálica perimetral interna de los dos puntos fijos | ml | 521.28
| 6.24 | Claraboyas
| 6.241 | Apertura huecos en placa para la instalación de claraboyas en área de baños | un | 4
| 6.242 | Claraboyas en área de baños | un | 4
| 6.25 | Escalera de emergencia
| 6.251 | Demolición muro en mampostería para apertura de vano escalera | m2 | 6
| 6.252 | Adecuación ventana existente por apertura vano escalera de emergencia | m2 | 5
| 6.253 | Adecuación de domo en acrílico existente, canal y estructura metálica de soporte por instalación de escalera de emergencia | m2 | 18.78
| 6.254 | Reposición de piedra muñeca por apertura de vano escalera de emergencia | gl | 1
| 6.255 | Resanes generales por apertura de vano escalera | gl
| 6.256 | Suministro e instalación de un vidrio templado de 10 mm, del mismo tamaño del vano debe instalarse mediante dilatadores de acero innoxidable y estar decorado en toda la superficie con cintas vinilicas | gl | 1
| 6.26 | Fachadas interiores en vidrio
altura | 6.261 | Suministro e instalación de divisiones para oficina piso techo con perfil superior e inferior en aluminio color brillante sistema proyectante 3831 (adaptador) y cristal incoloro 10 mm. templado. | m2 | 180.204
| 6.262 | Suministro e instalación de puertas en vidrio templado 10 mm de pivote con manijas en acero natural y cerradura, incluye decoración en cintas vinilicas. (1x2.60) | un | 21
| 6.263 | Suministro e instalción de puerta vidrio templado 10 mm doble hoja de pivote con manijas en acero natural y cerradura (1.8x2.60) | un | 1
| 6.264 | Puerta automática con 2 hojas de 0.90mt X 2,60mt, en vidrio templado incoloro de 10mm de espesor, Instaladas con zócalo inferior con cerradura a piso en aluminio anodizado mate. Cabezal para puerta automática con apertura y cierre central, y demás accesorios para el montaje. Sensor de proximidad con sistema antiasplastamiento.incluye decoración en cintas vinilicas. | un | 3
| 6.265 | Puerta automática con 1 hojas de 1 mt X 2,60mt de h en vidrio templado incoloro de 10mm de espesor, Instaladas con zócalo inferior con cerradura a piso en aluminio anodizado mate. Cabezal para puerta automática con apertura y cierre central, y demás accesorios para el montaje. Sensor de proximidad con sistema antiasplastamiento.incluye decoración en cintas vinilicas. | un | 1
| 6.266 | Suministro e instalación de bisagra hidráulica de piso | un | 3
| 6.267 | Vidrio templado laminado 4 + 4 color corporativo instalado en muro | m2 | 15
| 6.268 | Tablero en vidrio templado 6 mm fijado a muro con dilatadores en acero | m2 | 80
| 6.269 | Película decorativa tipo sandblasting Ref. Ivory ploteada | m2 | 146
| 6.27 | Tope puerta en acero inox. a muro | un | 26
| 6.27 | Ventaneria
| 6.271 | Suministro e instalción de ventanas con marco en vidrio crudo incoloro 5 mm y alfajía de 11, perfil anti condensación y cinta de protección por una cara | m2 | 113
| 6.272 | Suministro e instalción de persianas Enrollables ecosolar 10% manual | m2 | 370
| 6.28 | Estudio bioclimático
| 6.281 | Desarrollo de asesoría bioclimática y diseño sostenible para el piso 2 de la previsora | gl | 1
| 6.282 | Película de control solar para ventanas fachada frontal , especificación según desarrollo estudio bioclimático. | m2 | 504.1891
| 6.283 | Apertura, conformación de vano y rejillas fijas H=0.40m en aluminio con alfajía 0.08m | ml | 252.384
| 6.284 | Suministro e instalación de lamina perforada gris, soportada sobre perfil blanco a la vista de acero troquelado. A=0.60 | ml | 402.06
| 6.285 | Suministro e instalación de filtro silenciador conformado por elementos verticales de black teather L=1.00 x h=0.20 y tapa superior en frescasa sin foil de aluminio., cada 10 cm en cajón de drywall de profundidad de L=1.00 h=0.50 | ml | 2524
| 6.29 | Vegetación
| 6.291 | Materas en PVC altura variable con vegetación propuesta por el oferente | un | 32
| 6.292 | Materas en aglomerado enchapado y base en acero inoxidable de 0,90 x 0,40 x0,40m con estructura interna en lamina galvanizada | und | 4
| 6.3 | Gastos generales
| 6.301 | Aseo por actividades exclusivas de la obra civil | gl | 1
| 6.302 | Aseo final de obras | m2 | 2001.084
| 6.303 | Retiro de sobrantes de obra en camioneta LUV | vje | 15
| 6.304 | Retiro de escombros en volqueta | vje | 12
| 6.305 | Trasiego de materiales | un | 18
| 6.306 | Andamio certificado torre de 2,07 x 2,07 x 6 H | gl | 1
| 6.307 | Manual de mantenimiento | gl | 1
| 6.308 | Ajuste de anteproyecto arquitectónico a proyecto final de ejecución en obra, incluye planos arquitectónicos, detalles constructivos, detalles de muebles especiales, cortes, alzados, renders. | gl | 1
| 6.309 | Estudio de asentamientos durante la ejecución de la obra y posterior a la entrega del proyecto durante 6 meses | gl | 1
| 6.31 | Señalización de emergencia incluye planos rutas de evacuación | gl | 1
| 6.31 | Señales Informativas | gl | 1
| 6.311 | Ascensor mecanico para documentos Fabricado en lámina CR y Pintura electrostática, opcional en acero inoxidable con puertas tipo guillotina o batiente. Estructura Auto Portante, dimensiones 0,60 x 0,60 H=3,50 | gl | 1
| 6.31 | Muebles especiales empotrados a medida - enchapes especiales
| 6.311 | Mueble recepción en L, frontal inferior, lateral inferior y superficie de trabajo interna en Corian blanco, frontal superior y lateral superior en Fórmica Ref. Wenge 1807, con iluminación indirecta perimetral ubicada en la dilatación de la formica y terminados en corian. Dimensiones L=6,67, Altura=1,10 m Fondo= 0, 75 - Se debe presentar diseños para aprobación antes de mandar a produción. | un | 2
| 6.312 | Mueble recepción - frontal inferior, lateral inferior y superficie de trabajo interna en Corian blanco, frontal superior y lateral superior en Fórmica Ref. Wenge 1807, con iluminación indirecta perimetral ubicada en la dilatación de la formica y el corian. L=3,00 | un | 2
| 6.313 | Mueble de apoyo bajo exterior en fórmica Referencia Wenge 1807 interior en madecor blanco, puertas batientes tipo push con entre paños removibles y cajones para documentos, mueble complemento recepción L=5,52 - Altura= 0,75 - Fondo= 0, 60 / Recepción - Se debe presentar diseños para aprobación antes de mandar a produción. | un | 2
| 6.314 | Barra enchapada en formica Ref. Natural Elm 1499, incluye estructura interna de soporte, L=6,00 A=0,60 Altura= 0,90, con Punto ecológico en formica, espacio para tres contenedores incluye señalización de identificación de residuos L=0,70 A=0,60 Altura=0,90, Espacio para almacenamiento vasos, café, etc. Se debe presentar diseños para aprobación antes de mandar a produción. | un | 3
| 6.315 | Mueble alto de almacenamiento exterior en fórmica Ref. Natural Elm 1499 interior en madecor blanco, puertas batientes horizontales tipo push y entre paños removibles L=6,00 Coffee - Altura=2,00 - Fondo= 60 cm / Coffee | un | 3
| 6.316 | Mueble de división bajo con espacio para matera superior exterior en fórmica Ref Provincial OAK 1501, superficie de vegetación en lamina de acero galvanizado L=5,54 - Alto= 1,00 Fondo= 0,40 / Espacio de trabajo- acabado en poliuretano | un | 6
| 6.317 | Mueble punto de impresión bajo exterior en fórmica Ref. Provincial OAK 1501, interior en madecor blanco, puertas batientes tipo push, y entrepaños removibles L=4,12 - Alto= 0,75 - Fondo= 0,60 / Área subgerencia SOAT AP y vida | un | 1
| 6.318 | Mueble punto de impresión bajo exterior en fórmica Ref. Provincial OAK 1501, interior en madecor blanco, puertas batientes tipo push, y entrepaños removibles L=2,21 - Alto= 0,75 Fondo= 0,60 / | un | 2
| 6.319 | Mueble Lokers exterior e interior en madecor blanco y tapas frontales en película con colores corporativos - L=13.46 - H=2.10 - Fondo= 0,50 / Área operativos gerencias | un | 1
| 6.32 | Estante HD liviano Medidas: 200 Cm de alto x 93 Cm de ancho x 40 Cm de fondo ​Características: 6 entrepaños graduables 2 esquineros tornillo y tuerca zincada, 100 Kilos de capacidad / Área Insumos | un | 9
| 6.321 | Mueble de apoyo bajo exterior en fórmica Ref. Provincial OAK 1501, interior en madecor blanco, con puertas tipo push, entre paños removibles, y cajones para archivar. L=1,60 - Alto= 0,75 - Fondo= 0,60 / Área lactancia | un | 3
| 6.322 | Mesón en granito negro san gabriel con salpicadero de h:10 cm L=2,46 A=0,60 / Área lactancia | un | 1
| 6.323 | Mueble punto de impresión bajo exterior en fórmica Ref. Provincial OAK 1501 interior en madecor blanco, con entre paños removibles y puertas tipo push L=3,40 - Alto= 0,75 - Fondo= 0,60 / Área indemnizaciones | un | 1
| 6.324 | Mueble de almacenamiento en formica Ref. Provincial OAK 1501 interior en madecor blanco, con entre paños removibles y puertas tipo push L=1,46 - Alto= 2,10 - Fondo= 0,60 / Área indemnizaciones | un | 1
| 6.325 | Mueble de almacenamiento en formica Ref. Provincial OAK 1501 interior en madecor blanco, con entre paños removibles y puertas tipo push Alto=1,60 - L= 2,10 - Fondo= 0,60 / Área BPO | un | 1
| 6.326 | Barra enchapada en formica Ref. Natural ELM 1499, incluye estructura interna de soporte L=5,30 Fondo=0,60 Alto= 0,90, con Punto ecológico en formica, espacio para tres contenedores incluye señalización de identificación de residuos L=0,70 A=0,60 Altura=0,90, Espacio para almacenamiento vasos, café, etc / Coffee indemnizaciones | un | 3
| 6.327 | Mueble Lokers exterior en fórmica Ref Okumen 1535 interior en madecor blanco H=2.10 - L=1,88 - Fondo= 0,50 / | un | 1
| 6.328 | Mueble Lokers exterior en fórmica Ref Okumen 1535 interior en madecor blanco H=2.10 - L=1,69 - Fondo=0,50 / | un | 2
| 6.329 | Mueble Lokers exterior en fórmica Ref Okumen 1535 interior en madecor blanco H=2.10 - L=3,50 - Fondo= 0,50 / Área estatal indemnizaciones | un | 2
| 6.33 | Mueble punto de impresión bajo exterior en fórmica Ref. Provincial OAK 1501 interior en madecor blanco, con entre paños removibles y puertas tipo push L=2,20 - Alto= 0,75 - Fondo= 0,60 / Área estatal negocios | un | 2
| 6.331 | Barra en Formica Ref. Natural Elm 1499 incluye estructura interna de soporte L=3,30 A=0,60 Alto= 0,90, con Punto ecológico en formica, espacio para tres contenedores incluye señalización de identificación de residuos L=0,70 A=0,60 Altura=0,90, Espacio para almacenamiento vasos, café, etc / Área estatal comercial, | un | 2
| 6.332 | Mueble alto de almacenamiento exterior en fórmica Natural Elm 1499, interior en madecor blanco con entrepaños removibles y puertas horizontales tipo push L=3,30 Coffee - Alto= 2,00 Fondo= 0,60 / Área estatal comercial | un | 2
| 6.333 | Mueble Archivo exterior en fórmica Ref. Provincial OAK interior en madecor, blanco, con entrepaños removibles, puertas batientes tipo push y cajones - Nota: las puestas y cajones deben tener cerradura H=2.10 - L=5,19 - Fondo= 0,60 / Área estatal comercial y administración | un | 1
| 6.334 | Mueble de archivo bajo exterior en fórmica Ref Okumen 1535 interior en madecor blanco, con cajones, puertas batientes y entrepaños removibles - Nota, las puertas y cajones deben tener cerradura, complemento mueble recepción L=2,88 - Alto 0,75 Fondo= 0,60 | un | 2
| 6.335 | Sofa enpotrados en ventaneria con cojines y espaldar en textil nacional L= 4,88 / Área recepción indemnizaciones, Área BPO - Área estatal recepción | un | 3
| 6.336 | Sofá enpotrado pintado en poliuretano, con cojines y espaldar en textil nacional L= 7,54 / Área espacio de trabajo | un | 1
| 6.337 | Sofá enpotrada pintado en poliuretano, con cojines y espaldar en textil nacional L= 5,54 / Área espacio de trabajo | un | 1
| 6.338 | Mueble Archivo exterior en fórmica Ref. Provincial OAK interior en madecor, blanco, con entrepaños removibles, puertas batientes tipo push y cajones - Nota: las puestas y cajones deben tener cerradura H=2.10 - L=5,19 - Fondo= 0,60 | un | 1
| 6.4 | Enchapes especiales - Ver Anexo muebles y enchapes especiales
| 6.401 | Muro enchapado en formica wengue 1807 con dilataciones, incluye logo corporativo en metal pulido para las dos recepción Indennizaciones y Estatal cada una debe tener su logo. | m2 | 40
| 6.402 | Muro enchapado en formica natural elm 1499 con dilataciones, Coffee vicepresidencia de indemnizaciones | m2 | 19
| 6.403 | Muro enchapado en formica natural elm 1499 con dilataciones, Coffee | m2 | 20
| 6.404 | Muro enchapado en formica provincial OAK 1501 con dilataciones, Espacio de Trabajo | m2 | 24
| 6.405 | Muro enchapado en formica natural elm 1499 dilataciones, Coffee sucursal estatal | m2 | 10
| 6.406 | Muro enchapado en formica wengue 1807, con logo corporativo en metal pulido Recepción sucursal estatal | m2 | 22
| 6.407 | División en doble panel de aluminio compuesto PERFORADA color negro con corte laser División vicepresidencia de indemnizaciones y sucursal estatal, diseño propuesto por el provedor para aprobacion por parte de la previsora | m2 | 20
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS CAPITULO I
Administración
Imprevistos
Utilidad
|  | IVA/Utilidad |  |  |  | 19%
|  | TOTAL CAPITULO I |  |  |  |  | 0
2018-10-06
CAPITULO II - ACTIVOS
| Ítem | Descripción | Un | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Parcial | Vr. Total
| 1.1 | Unidad condensadora de refrigerante variable, con descarga horizontal, capacidad nominal de 80.000 BTU/HR, refrigerante R-410A, 220V/3Ph/60Hz, marca Samsung, LG o similar. | un | 1
| 1.2 | Unidad condensadora de refrigerante variable, con descarga horizontal, capacidad nominal de 58.000 BTU/HR, refrigerante R-410A, 220V/3Ph/60Hz, marca Samsung, LG o similar. | un | 1
| 1.3 | Evaporador para sistema de refrigerante variable, tipo cassette de 1 vía, con capacidad nominal de 7.000 BTU/HR, incluye panel decorativo. | un | 11
| 1.4 | Evaporador para sistema de refrigerante variable, tipo mini cassette de 4 vía, con capacidad nominal de 12.000 BTU/HR, incluye panel decorativo. | un | 2
| 1.5 | Evaporador para sistema de refrigerante variable, tipo mini cassette de 4 vía, con capacidad nominal de 18.000 BTU/HR, incluye panel decorativo. | un | 2
| 1.6 | Accesorio y-Join modelo, según el fabricante. | gl | 1
| 2 | TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN
| 2.1 | Tubería de cobre tipo L de 1/4", incluye aislamiento térico en rubatex, soportería y accesorios. | gl | 1
| 2.2 | Tubería de cobre tipo L de 3/8", incluye aislamiento térico en rubatex, soportería y accesorios. | gl | 1
| 2.3 | Tubería de cobre tipo L de 1/2", incluye aislamiento térico en rubatex, soportería y accesorios. | gl | 1
| 2.4 | Tubería de cobre tipo L de 5/8", incluye aislamiento térico en rubatex, soportería y accesorios. | gl | 1
| 2.5 | Tubería de cobre tipo L de 3/4", incluye aislamiento térico en rubatex, soportería y accesorios. | gl | 1
| 3 | INSTALACION EQUIPOS
| 3.1 | Suministra el refrigerante R-410A, de auerdoa con cada equipo | gl | 1
| 3.2 | Nevera tipo bar | un | 2
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS CAPITULO II
|  | IVA |  |  |  | 19%
TOTAL CAPITULO II
D |  | GRAN TOTAL SUMATORIA CAPITULO I Y CAPITULO II